### ООО «МЕДПОЛИМЕРТОРГ»

Инструкция по эксплуатации .

Поильник полимерный

Описание : Поильник изготовлен из полипропилена.

Поильник представляет собой неразборное пластмассовое изделие с двумя ручками по бокам и носиком через которое производится прием пищи.

Применение:

Поильник предназначен  для приема напитков, и жидкой пищи через  носик.

При приеме жидкости (пищи) две ручки  расположенные по бокам   позволяют крепко и удобно удерживать изделие в руках. Перегородка, расположенная в верхней части изделия, предотвращает  поливание жидкости в наклонном состоянии . После использования дезинфицировать одним из указанных ниже способом.

Обработка  и дезинфекция :

Все новые изделия следуют несколько раз помыть водопроводной водой тем. 50*-60*С. Для дезинфекции использовать  средства на водной основе,

Разрешенные для стерилизации и дезинфекции пластмассовых изделий  или 3% раствором хлорамина , или 3% раствором дихлора , или 1 % раствором сульфохлорантина .  Не допуская использование средств, содержащих абразивы.

Особые указания:	
Запрещается проводить стерилизацию в автоклаве!

Ограничения в применении : Не следует использовать поильник у больных с нарушениями акта глотания.