Инструкция по применению

Мочеприемник мужской полимерный типа «Утка» предназначен для ухода за лежачими больными в лечебно-профилактических учреждений и в домашних условиях.

1.Перед использованием визуальным осмотром убедиться в отсутствии трещин и заусенцев.

2.Удерживая за ручку подложить под пациента. Приставить горловину таким образом, чтобы не допустить проливания во время использования.

3.После использования опорожнить в специально отведенном месте

( санузел), промыть и дезинфицировать 3% раствором хлорамина.

4. В случае измерения суточной мочи или невозможности моментального опорожнения закрыть крышкой для предотвращения проливания.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.