Инструкция по применению

Судно медицинское полимерное «Ладья» предназначено для ухода за лежачими больными в лечебно-профилактических учреждений и в домашних условиях.

1.Перед использованием визуальным осмотром убедиться в отсутствии трещин и заусенцев.

2.Удерживая за ручку подложить судно открытой частью под пациента. При этом зауженная часть судна должна находиться под копчиком.

3.Использовать судно по назначению.

4.После использования опорожнить судно в специально отведенном месте

( санузел) и дезинфицировать 3% раствором хлорамина.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи.