### СПРАВКА

### об изделии медицинского назначения

Мочеприемник мужской полимерный типа «Утка»

ТУ 9398-002-18388175-2005

- Мочеприемник представляет собой полупрозрачный сосуд с зауженной горловиной и крышкой, обеспечивающей герметичность после использования. Сбоку мочеприемника имеется градуированная шкала.

Вместимость не менее 1,5 литра.

- Мочеприемник используется для сбора мочи у мужчин. Для сбора мочи у женщин нужно использовать насадку, выпускаемую только ООО Медполимерторг.

- Мочеприемник и крышка к нему изготавливается из полиэтилена высокого давления 15803-020 по ГОСТ 16377  для применения в агрессивной биологической среде (моче) в диапазоне температур от 30 до 42 гр. по Цельсию. Мочеприемник легко дезинфицируется и удобен в применении. Конструкция мочеприемника обеспечивает устойчивость на плоской поверхности в двух положениях.

- Мочеприемник предназначен для использования в  больницах (урологическое отделение), в иных медицинских учреждениях, а также в домашних условиях для ухода за больными.